## Hourly Data
Time stamp | Subarray 1 Module efficiency ¦ (%) | Subarray 1 DC power gross ¦ (kW) | Subarray 1 POA front total irradiance after shading and soiling ¦ (W/m2)
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Total module area (m2) | 525880.068
2023-01-01 01:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 02:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 03:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Total module area is from System Design page.
2023-01-01 04:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 05:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 06:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 07:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 08:00 | 17.7023 | 24834.8 | 266.774 | 17.7023 | 1
2023-01-01 09:00 | 18.9064 | 49732.3 | 500.2 | 18.9064 | 1
2023-01-01 10:00 | 18.2734 | 65043.6 | 676.858 | 18.2734 | 1
2023-01-01 11:00 | 17.9176 | 73315.6 | 778.092 | 17.9176 | 1
2023-01-01 12:00 | 17.7101 | 76108.2 | 817.192 | 17.7101 | 1
2023-01-01 13:00 | 17.7051 | 72646.8 | 780.247 | 17.7051 | 1
2023-01-01 14:00 | 17.8806 | 63506.5 | 675.381 | 17.8806 | 1
2023-01-01 15:00 | 18.0897 | 47709.4 | 501.518 | 18.0897 | 1
2023-01-01 16:00 | 17.1855 | 24226.2 | 268.063 | 17.1855 | 1
2023-01-01 17:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 18:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 19:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 20:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 21:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2023-01-01 22:00 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256.282
491.784
669.586
776.222
817.529
780.291
675.068
496.426
266.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248.719
477.95
655.072
761.717
608.982
131.313
254.81
496.677
271.135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263.942
495.764
675.753
783.2
827.535
794.873
682.009
511.005
280.083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253.041
489.102
666.318
781.443
824.595
791.041
682.078
510.554
280.439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.73
474.246
656.097
768.433
811.172
779.037
679.19
503.266
275.604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235.065
465.422
647.452
772.329
815.375
781.551
675.083
496.429
265.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224.175
460.774
651.157
777.369
824.501
795.367
687.862
513.079
286.298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.5634
472.826
655.967
768.478
810.331
519.354
675.712
502.974
231.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.992
474.243
659.314
772.597
811.619
575.565
681.73
311.044
284.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.1508
326.944
318.96
453.3
627.527
498.864
476.26
394.645
126.303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3854
91.0279
381.205
570.857
209.22
313.823
241.09
280.772
291.778
23.9729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279.825
518.7
705.034
816.13
860.132
826.648
719.151
547.087
316.996
43.0736
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.487
261.104
686.693
583.954
685.359
724.415
457.325
108.325
22.4818
1.8427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2837
106.203
87.2657
201.918
70.394
265.416
166.426
121.042
27.8919
1.8427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.8408
457.845
643.951
500.574
613.135
536.799
419.113
500.214
276.956
27.2107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.685
475.026
661.339
770.933
823.147
796.777
681.981
514.368
290.938
33.6357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246.7
482.613
672.033
773.057
823.405
794.768
694.955
522.967
300.643
40.762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238.613
475.983
666.777
780.225
832.42
806.479
712.589
543.484
319.267
58.6354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249.565
485.219
671.464
776.766
824.535
795.211
706.706
537.099
314.182
61.2666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.0391
192.327
343.515
216.68
219.463
176.786
501.131
503.407
275.515
17.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.861
297.598
429.718
441.855
619.109
460.96
374.921
144.958
150.892
12.5977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.1
478.263
440.396
339.879
378.915
407.327
458.923
120.512
68.9268
12.596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.171
487.661
679.079
794.978
847.976
822.22
724.287
555.126
332.828
77.0156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269.805
506.778
697.618
820.143
872.484
846.741
742.048
574.083
347.669
89.1424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.204
499.004
685.843
798.71
854.737
831.498
734.304
566.021
342.123
82.6956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.4765
340.235
374.962
452.397
355.466
455.174
476.27
299.425
89.2391
13.4917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271.499
514.541
704.263
823.414
876.747
853.971
752.616
583.705
359.123
100.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269.902
514.6
706.377
827.931
884.553
862.353
759.447
588.292
361.818
99.3486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271.904
516.194
705.622
833.045
886.576
860.978
759.118
588.92
360.407
101.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.9845
493.485
291.434
817.972
865.063
843.025
750.045
582.293
359.114
62.4373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
296.559
539.37
734.188
855.116
907.254
879.985
781.653
609.796
383.827
123.001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.2
523.741
713.898
833.053
883.597
858.889
763.29
596.664
368.05
116.26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.723
519.094
706.144
649.868
878.978
854.265
757.395
457.56
307.953
123.634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288.124
524.789
716.333
837.928
893.363
868.769
772.647
606.032
387.174
136.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292.482
528.937
719.713
844.271
899.791
875.064
777.099
609.611
391.49
136.389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
283.339
522.172
513.043
832.869
885.481
735.825
764.841
511.308
292.173
86.1622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.8733
269.844
507.214
695.307
823.935
870.63
840.778
746.369
579.03
351.202
106.522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
186.776
322.951
415.865
841.638
900.096
655.164
599.227
599.406
374.781
130.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.8121
287.443
531.171
727.683
856.41
913.89
891.673
794.943
628.108
401.678
146.058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.3484
302.636
544.476
739.603
733.848
827.536
895.034
578.505
618.899
389.947
116.719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.7757
298.344
541.249
732.797
857.272
915.096
893.477
795.035
630.985
407.228
150.909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.5003
310.105
554.06
746.273
877.361
932.839
909.449
807.466
636.445
412.648
154.677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.9475
302.577
542.447
727.586
679.515
505.132
166.779
73.1374
499.62
259.734
66.1071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.4643
33.3123
238.524
394.352
246.336
576.249
27.9651
643.273
632.129
38.7273
3.5898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.5397
310.365
553.081
747.362
873.359
930.394
907.859
812.842
643.246
419.269
163.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.3251
145.987
338.634
471.248
604.931
674.102
777.535
818.647
655.604
428.859
171.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.5917
256.004
380.422
583.849
793.931
557.995
450.562
390.523
262.356
241.527
60.6162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.1906
230.726
566.046
762.213
884.192
935.127
916.01
818.725
652.626
426.732
169.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.8274
331.675
576.82
767.812
894.872
950.432
926.569
827.83
648.571
416.88
159.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59.5952
315.063
560.793
756.201
887.912
944.33
921.414
818.493
651.459
428.097
174.827
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74.6843
325.455
560.941
755.243
737.043
938.755
915.384
817.142
649.539
419.309
164.762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.498
185.122
553.092
612.503
718.297
770.612
700.691
593.603
492.548
213.497
153.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6917
84.0378
70.3866
579.211
900.2
959.112
935.904
831.027
659.537
334.238
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.0438
338.4
580.525
773.156
898.501
948.97
777.573
815.124
534.494
320.716
97.1042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.6861
99.3243
360.426
440.574
702.906
674.454
514.759
452.436
273.825
125.452
31.5267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.785
164.37
575.195
533.784
635.248
774.598
245.066
438.325
657.754
432.354
183.805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.8758
344.376
430.629
619.329
790.34
539.842
547.533
40.6082
226.933
129.103
37.0096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.3654
252.919
474.542
216.886
139.945
525.061
56.0138
51.4565
326.913
96.1855
195.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.3937
169.182
431.731
648.243
917.404
966.916
843.104
748.795
668.662
442.173
183.615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110.076
372.205
616.333
807.8
788.014
809.705
965.948
862.584
693.131
460.898
84.4422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117.99
378.814
622.627
813.812
944.631
1000.17
971.398
864.373
690.121
408.077
197.363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.9704
246.034
386.347
573.975
712.175
794.316
786.697
640.712
517.409
446.3
191.573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112.735
372.638
613.054
805.727
939.156
993.036
965.491
863.09
691.061
463.51
205.882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123.747
380.772
627.712
822.205
953.807
1007.19
979.945
872.394
696.005
466.527
205.394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.91
368.068
47.7856
123.939
43.3485
243.766
130.42
170.448
355.43
204.446
4.4892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.09
374.431
613.01
803.103
935.587
989.805
962.434
860.442
685.893
461.284
128.899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.004
391.291
629.168
819.232
946.071
997.571
969.308
864.851
691.173
466.221
208.141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.04
289.437
638.319
829.781
963.431
1013.71
983.46
873.489
697.449
464.528
208.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.367
377.735
614.854
806.669
933.081
976.931
955.064
844.508
665.627
386.256
165.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.217
388.506
628.397
822.257
946.321
997.813
968.372
862.604
691.782
464.199
206.744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.901
407.779
650.395
840.747
969.724
1020.26
988.7
880.194
705.976
472.644
213.454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154.546
411.175
653.629
848.337
844.506
887.188
849.034
590.461
547.739
38.7392
104.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.0086
114.759
365.632
794.256
966.547
1013.42
979.168
874.25
694.618
462.583
203.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3875
232.54
21.6248
116.348
250.437
253.759
381.396
404.091
565.887
16.1986
36.9315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.6607
134.05
98.8179
300.012
174.899
291.036
467.114
658.943
663.818
321.763
97.4104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158.003
407.308
638.461
825.559
945.854
992.084
960.349
853.822
684.258
458.229
206.604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164.189
414.692
649.18
833.575
957.093
1006.4
976.312
870.025
635.303
470.053
215.458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.518
338.079
539.573
855.085
981.686
1032.55
1002.39
894.432
717.421
488.58
227.368
11.6585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183.881
440.56
676.452
864.264
987.595
1034.54
1001.02
890.382
711.97
483.206
227.179
13.1808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185.392
440.717
676.535
864.417
988.327
1034.68
1001.3
890.821
714.449
481.917
224.891
13.3383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.354
421.037
658.221
847.684
960.822
997.667
970.933
852.35
679.129
455.665
210.803
12.5688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.446
426.147
657.424
842.828
954.29
1000.11
968.296
859.988
688.964
463.523
215.978
14.3868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.123
194.999
563.437
803.764
851.301
1017.2
861.082
598.961
247.628
126.038
116.847
4.6068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.8847
154.652
283.091
570.427
645.411
508.243
360.32
196.53
407.095
292.571
206.226
15.663
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182.867
429.229
659.058
845.093
965.706
1005.37
972.967
869.478
691.852
466.018
218.28
16.7816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.232
446.225
677.368
858.138
979.225
1022.64
985.268
883.207
705.304
476.663
221.86
16.2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3656
195.67
442.091
676.781
862.214
983.52
1029.23
994.255
877.625
696.697
462.496
207.691
13.7949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.392
193.11
447.219
681.329
869.283
984.79
1032.19
999.619
885.01
709.062
478.209
215.842
17.8145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.3398
195.201
444.219
674.493
855.107
963.88
1007.48
971.19
853.55
676.541
449.192
229.083
20.7728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.8965
216.471
467.729
697.938
880.535
985.828
1029.51
992.978
882.198
709.535
480.419
230.218
21.0716
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.2915
203.026
447.188
675.586
857.732
967.21
1007.72
846.195
589.022
446.056
418.949
110.709
19.2459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.371
197.033
458.48
685.521
862.576
967.75
1007.93
972.292
866.163
685.63
457.316
210.886
21.215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.3814
238.663
500.554
734.396
917.802
1028.01
1067.23
1027.15
910.512
729.383
500.662
245.44
25.5551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.3451
238.18
489.792
715.762
892.807
999.275
1037.06
905.235
790.13
694.522
392.162
181.1
20.1437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.3061
29.7024
215.84
399.198
450.866
195.042
158.157
313.579
24.3826
424.23
35.1395
128.014
12.5946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.6921
123.585
466.159
690.629
864.678
974.626
677.081
975.83
868.083
693.064
471.158
228.046
26.7034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.5111
121.143
325.879
458.132
867.747
773.807
874.693
977.217
723.607
531.601
354.568
104.12
26.001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7941
56.8218
15.306
100.492
270.911
291.611
386.469
365.373
551.228
692.883
473.343
232.589
4.4882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.9239
246.935
494.276
718.298
888.314
975.797
1028.2
993.908
878.852
702.738
478.052
231.708
29.5203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.417
255.133
506.597
734.692
910.986
1020.99
963.433
1020.64
903.825
727.119
498.859
246.634
31.9551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7942
239.584
496.442
724.166
897.943
995.685
1028.03
992.604
886.563
703.66
474.785
229.406
29.1244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.0862
240.868
481.425
704.329
880.058
990.485
1026.17
988.679
885.614
702.32
475.462
228.676
32.4315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.2283
250.477
497.974
723.786
901.004
999.782
1037.67
999.183
882.847
705.807
480.258
235.229
33.8064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.4427
254.194
499.855
723.754
896.318
1003.98
1033.3
993.528
882.949
708.971
483.605
239.793
34.0414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.9052
261.668
507.132
726.608
897.906
999.344
1034.97
993.009
877.484
705.04
481.046
237.586
34.2497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.6339
253.091
491.158
706.459
875.286
968.176
998.117
955.477
873.417
692.329
464.809
222.829
33.5383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.1698
232.361
497.818
717.681
885.141
994.59
1028.55
985.845
867.24
690.659
326.537
152.115
6.2853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49.0461
247.346
483.874
700.768
873.08
886.966
1000.97
956.937
782.727
636.261
342.173
191.297
32.2925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.4621
256.858
493.977
709.81
719.25
975.634
929.94
850.441
868.996
698.335
480.551
241.373
38.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.644
262.347
499.829
715.315
881.591
979.474
1018.31
976.965
862.077
687.201
469.617
234.439
38.8208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.5688
264.351
500.688
716.424
880.098
980.306
1015.18
976.294
866.707
695.2
476.088
238.358
39.0874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.405
63.1317
164.795
697.593
715.239
905.049
905.048
757.783
684.712
558.737
356.249
193.143
33.1164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.7258
252.664
484.335
698.51
866.259
962.411
999.283
960.188
852.17
605.04
422.322
218.899
41.2728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.0642
256.711
490.242
705.864
870.936
981.52
1012.13
965.772
854.518
681.998
463.12
230.416
43.0072
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.5559
277.452
519.034
741.679
913.195
1007.46
1046.07
1005.32
890.639
712.436
489.174
250.269
43.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.319
294.813
536.914
752.181
919.3
1019.15
1047.59
1001.78
888.924
715.193
496.6
254.912
43.2937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.6509
291.12
531.899
744.354
912.69
1001.78
1032.3
989.565
879.906
697.552
469.798
240.083
44.3523
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.1631
282.418
518.451
731.798
896.215
1003.05
1037.68
996.636
881.884
709.64
491.259
252.452
47.2939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.1112
293.074
535.567
754.39
922.869
1014.49
1037.5
1012.94
899.048
715.968
495.894
244.42
47.2439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.2731
281.684
521.693
734.809
901.674
997.758
1028.23
986.675
881.815
707.418
488.83
251.475
50.0893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.3152
293.926
531.261
740.788
894.654
993.772
1015.41
969.829
866.013
692.496
472.91
244.861
49.1829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.527
236.55
530.798
749.961
917.099
1021.28
1055.42
1013.73
901.619
725.485
503.75
260.843
51.7899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.793
296.804
533.259
744.324
908.724
1010.67
1040.75
996.837
884.245
711.768
491.938
254.442
50.8416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.4885
298.087
536.655
746.104
908.852
1008.44
1038.47
993.679
884.775
710.339
492.484
257.142
52.1128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.193
288.264
532.07
738.802
894.903
999.115
1027.52
986.02
877.998
704.07
488.567
254.611
53.1661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.4028
288.751
528.312
735.539
893.146
992.332
1020.39
977.484
872.308
702.548
487.669
255.333
52.7493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.4729
297.974
530.514
737.105
896.499
995.545
1024.84
983.172
874.335
704.853
492.156
258.045
54.5284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.6602
294.099
523.177
727.732
883.12
976.024
1006.95
968.666
865.223
700.178
486.852
256.538
55.7801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.2755
292.843
521.569
727.598
881.961
980.269
1008.46
966.422
859.387
693.405
481.413
254.74
55.6883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.4645
293.997
520.881
727.294
884.077
978.033
1007.9
968.758
861.893
697.328
485.434
255.702
57.2588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.9686
286.958
510.381
709.317
863.761
951.869
978.802
937.636
828.533
661.7
351.533
159.663
23.4018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.076
282.59
499.632
698.784
856.863
633.457
979.276
880.563
784.335
593.376
454.823
215.039
60.0047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.8875
290.216
519.307
721.903
875.732
970.229
1000.12
960.834
857.781
696.042
488.19
251.96
49.7247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.3141
305.053
540.82
745.561
906.508
1006.44
1038.86
997.252
889.346
720.386
506.642
271.973
49.3032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.5688
310.718
542.646
747.705
908.653
1005.15
1035.51
996.084
893.349
726.031
511.876
277.932
61.6798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.4455
302.591
520.348
624.406
889.077
925.39
694.882
969.532
864.163
697.466
488.325
261.042
60.0521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.4482
296.997
507.487
267.593
866.594
959.885
767.823
646.175
606.492
32.4981
375.948
148.94
52.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6934
79.2921
112.015
466.957
708.327
350.73
643.959
665.807
698.679
306.807
150.397
5.3943
40.1781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.6801
294.399
519.215
719.026
875.875
973.609
1000.05
956.539
850.211
685.042
476.603
256.465
63.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.7654
299.54
525.369
725.109
880.197
975.888
1004.43
964.096
860.738
696.655
490.996
267.168
63.4596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.3064
312.087
539.456
742.453
898.468
993.566
1023.02
982.54
876.353
710.989
502.838
275.44
65.1566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.6851
316.084
544.107
747.027
903.441
1001.15
1031.08
991.067
883.758
717.462
508.413
278.149
66.6766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.9276
312.601
541.036
742.673
899.315
995.41
1024.9
983.91
877.312
710.653
502.821
274.467
67.5969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.4006
306.275
532.897
733.835
890.667
986.741
1016.85
978.272
873.764
708.735
501.006
272.997
69.7412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.0355
175.714
532.383
732.476
886.274
922.235
933.576
915.276
817.487
703.705
496.832
234.275
65.1656
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.8993
288.159
396.735
622.657
763.415
882.16
959.65
928.282
607.402
249.756
282.891
162.456
9.8824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101.356
307.966
533.781
737.893
891.909
990.813
1018.32
977.523
870.511
703.198
496.022
271.948
70.6034
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
98.175
303.175
524.222
723.061
872.473
970.13
998.866
959.187
854.743
693.926
421.893
246.985
71.4496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
99.402
301.604
523.971
721.827
872.525
967.789
996.571
958.056
853.782
694.105
490.083
269.607
74.2967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
98.9391
302.825
524.464
721.957
876.368
974.524
1005.82
968.464
866.803
705.771
501.785
276.103
75.3623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
99.1985
308.215
530.422
728.721
882.226
978.511
1007.37
848.731
860.17
699.754
497.92
276.2
76.0927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
99.1547
298.518
516.65
714.367
864.422
957.441
988.759
953.073
853.195
695.763
494.186
274.859
77.7628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
100.258
311.16
534.181
732.632
887.884
984.938
1013.3
975.257
870.754
708.605
504.423
280.243
79.2471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.0562
98.1673
304.061
523.691
720.864
876.49
974.338
1005.4
967.924
858.852
699.388
495.688
275.281
80.0802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
99.7614
299.125
516.692
715.433
873.73
983.242
1015.41
979.567
875.862
714.182
509.183
283.681
79.5896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
98.5295
303.686
524.683
720.969
875.641
972.667
1002.85
965.852
853.297
693.237
490.832
272.872
81.9821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
98.9273
294.557
509.538
705.725
860.066
958.695
989.889
955.103
858.329
701.318
502.358
281.351
81.3466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
98.1308
302.661
523.428
721.043
875.547
977.23
1006.15
967.455
859.724
699.097
494.521
277.116
85.0885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
98.6938
299.382
519.382
717.695
871.555
960.623
991.884
955.963
873.502
715.139
512.856
290.161
82.8184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1349
98.7773
307.977
529.512
728.814
884.998
880.971
1013.26
976.548
868.248
707.468
502.784
282.631
85.1048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
98.3815
297.83
515.094
711.348
861.941
955.383
983.065
945.039
849.442
695.258
498.14
281.972
77.6381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
96.4657
293.241
507.198
699.98
791.952
833.225
936.454
922.281
838.326
682.965
488.583
277.371
85.8323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4495
97.2619
282.817
491.308
446.382
654.02
909.369
959.486
922.886
829.228
674.691
482.581
274.526
85.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5281
96.7235
277.818
483.855
675.399
829.57
941.593
975.35
943.243
847.953
696.28
500.577
283.992
86.2294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
94.8847
285.695
494.211
686.009
837.722
936.729
968.637
935.146
830.137
676.181
482.531
274.236
88.1546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
94.9419
290.929
506.933
703.978
856.74
951.071
983.621
950.697
855.718
702.926
504.568
287.545
89.0374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
94.414
305.097
527.828
728.759
886.01
986.819
1020.79
986.641
884.484
725.546
523.307
299.5
90.3312
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
96.7357
303.132
527.788
728.143
886.198
981.542
1014.66
980.077
893.901
736.255
534.371
308.703
92.9644
9.2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
97.3432
302.699
524.95
722.785
878.736
982.081
1012.97
974.671
872.452
714.328
513.168
292.151
92.5891
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
94.0403
299.562
521.305
720.358
878.132
976.317
1010.22
976.515
873.742
715.027
514.825
293.717
92.4692
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
94.7187
297.928
520.996
654.237
796.581
911.297
890.438
618.305
875.449
716.517
511.928
290.883
93.5867
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
93.0494
279.965
443.525
714.593
698.961
754.749
733.991
840.594
867.359
711.187
513.058
292.049
93.1341
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
92.6562
290.786
511.14
713.328
870.823
973.169
1008.35
976.269
880.547
721.121
518.973
296.301
94.2259
9.2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
90.1507
292.963
512.485
708.973
863.041
871.876
994.361
851.818
702.005
697.232
500.861
287.774
93.3025
9.2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2135
87.8445
291.1
510.374
708.36
865.728
951.292
985.384
953.309
864.625
711.311
513.285
295.368
95.5452
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
89.5764
297.607
520.812
723.707
882.506
981.04
1017.27
985.264
883.166
726.455
527.099
303.154
95.508
9.2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.1417
288.116
504.851
697.173
847.18
939.139
969.619
935.592
848.973
697.357
502.536
291.361
95.2531
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.684
277.629
490.593
686.691
840.121
930.421
965.279
934.316
836.227
666.553
464.126
284.554
87.6347
6.4495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.9878
214.19
456.858
433.315
810.846
872.689
905.021
874.587
791.337
649.278
467.303
270.339
84.7625
4.6068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.956
253.984
447.125
627.409
775.956
889.627
927.997
903.199
795.32
648.793
360.003
302.299
95.8601
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.1377
288.487
511.801
713.702
872.716
980.687
1016.27
984.039
880.927
721.973
521.467
299.541
95.3675
9.2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.6372
280.074
495.324
688.742
839.977
925.704
954.326
926.249
840.561
690.657
499.431
286.971
92.0574
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.4934
267.843
476.922
671.853
822.086
927.398
963.758
933.918
840.055
693.215
502.81
290.012
94.2813
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.4036
275.456
490.608
687.774
842.629
944.918
984.76
957.287
865.588
714.03
520.05
300.234
95.1692
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.6984
267.931
479.279
676.55
835.747
942.292
982.215
954.042
859.271
709.867
518.304
299.142
96.482
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.8627
265.367
470.899
665.171
821.003
921.521
954.454
932.554
851.606
705.922
514.136
293.786
94.9818
6.4495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79.7379
260.109
468.409
662.659
816.54
923.299
950.956
927.302
834.864
686.821
462.094
264.522
92.7435
6.4495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.9532
260.101
466.344
455.147
814.26
911.042
947.108
919.586
820.539
623.636
388.363
209.014
77.5118
2.7641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.5149
249.578
451.174
636.985
789.601
904.661
934.67
908.111
821.739
676.052
489.046
283.408
92.1135
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.0891
260.891
471.039
667.272
823.033
926.485
964.198
936.771
840.486
693.261
503.835
289.722
93.0715
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.796
227.958
293.263
502.473
743.087
680.558
585.029
908.992
822.487
678.777
440.284
252.346
90.8674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.9221
254.079
459.763
651.361
806.095
912.5
950.542
922.177
828.742
683.92
492.497
283.155
91.6978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.2008
255.057
462.672
656.369
809.456
905.649
942.063
915.341
830.293
685.817
495.128
282.854
91.3088
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.1816
251.607
457.986
651.705
805.849
910.259
948.511
920.31
827.387
680.698
487.991
245.554
85.8589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.4336
227.36
452.371
645.999
800.803
902.543
941.038
913.481
821.399
676.693
485.64
213.903
79.6614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.3319
88.9483
330.923
643.072
795.818
899.222
933.582
911.08
816.71
669.908
483.4
278.194
89.2097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.9109
121.132
63.1882
378.559
626.768
732.409
846.544
917.994
822.904
680.37
491.091
231.732
82.0012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.5731
244.091
448.852
641.612
794.883
901.546
940.602
905.641
799.482
654.225
17.1257
14.3988
5.3893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.4435
241.466
446.238
639.953
792.586
899.707
934.606
755.952
713.439
604.465
374.344
176.371
69.0723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.6633
169.713
339.041
358.889
253.971
898.899
936.887
909.583
821.084
672.749
483.506
275.33
87.4337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67.3218
243.083
385.394
646.808
804.628
910.644
949.662
923.359
827.471
679.264
488.656
278.914
86.4388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.0757
154.011
362.628
423.725
807.471
903.929
941.245
912.947
824.267
671.648
454.665
173.732
67.0598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.6101
219.025
254.907
644.974
800.862
904.14
935.764
913.463
824.497
678.474
487.319
277.796
85.6722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.9898
211.208
175.693
24.3725
38.8907
462.444
639.605
851.13
549.896
517.533
425.752
271.335
83.7733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.7577
243.13
452.286
647.54
532.968
853.022
933.646
908.473
826.148
267.376
488.129
276.658
84.2893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.1382
221.609
461.907
660.231
815.378
922.844
961.497
934.331
837.542
690.036
498.392
268.594
81.491
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.8882
245.667
459.854
657.533
811.216
912.898
952.394
924.082
830.451
682.572
425.195
69.4704
27.0075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.3297
158.74
29.7507
468.946
288.901
886.728
922.71
904.465
826.154
679.266
487.508
274.692
81.6066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.0582
192.31
354.075
507.801
704.285
904.357
941.276
287.877
432.891
628.294
331.499
166.61
60.6577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.1525
133.936
261.585
542.888
699.109
816.009
698.648
905.172
826.367
677.567
477.638
127.555
49.7666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.5915
199.711
458.539
548.254
645.243
915.237
953.324
927.231
830.131
684.493
489.844
262.05
62.9934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.5473
241.422
462.276
663.932
823.025
925.774
964.885
935.949
844.124
690.594
496.531
108.664
41.2671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.3698
64.0402
465.165
668.15
828.328
933.449
973.908
947.072
853.333
700.434
503.049
283.216
76.866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.6374
242.845
460.296
659.709
815.648
909.734
883.617
781.419
681.32
596.415
367.292
203.638
33.3328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.4995
96.9397
278.744
129.565
90.5782
151.157
520.653
665.96
836.531
685.251
490.638
272.955
73.1944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.2093
244.791
467.35
673.576
836.395
941.521
984.612
959.264
868.312
713.443
511.894
286.047
74.6766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.4257
246.467
468.673
672.984
832.638
944.657
983.976
954.293
853.778
698.11
498.339
275.459
72.2184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.7785
240.025
460.242
663.034
822.003
922.119
961.52
932.065
836.068
680.214
400.806
201.763
61.2998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.5467
208.863
381.395
643.45
803.161
908.974
946.495
915.881
826.819
674.256
476.969
239.025
66.7408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.1155
110.987
344.303
519.034
638.339
704.929
845.419
713.958
726.153
608.293
431.701
243.199
52.3478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.2873
97.0082
192.191
312.067
672.401
907.415
946.791
917.34
814.215
662.34
466.723
252.953
37.6004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.5195
233.656
450.388
652.671
745.561
912.591
950.449
485.708
821.04
668.827
433.072
252.528
62.4461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.4281
202.934
389.806
549.715
729.571
916.582
893.892
923.501
830.149
676.871
477.309
236.436
51.9636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.5623
209.241
412.306
517.988
743.884
917.322
954.777
925.598
754.416
670.408
433.861
252.605
51.6407
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.2464
225.572
440.529
641.576
800.609
902.978
942.861
912.423
815.579
660.38
423.81
225.831
15.2842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.0257
115.952
396.786
527.536
325.314
509.535
598.264
666.914
620.179
664.793
466.574
221.189
52.3559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.5947
158.855
318.545
527.426
824.735
921.45
861.005
927.768
835.198
621.632
439.412
246.792
51.2909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.8706
236.945
461.305
666.587
831.63
936.922
978.325
947.636
846.924
688.423
485.628
256.94
54.8705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.5372
208.029
467.522
674.038
838.91
945.398
984.162
952.144
848.463
687.147
481.493
253.051
52.701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.8331
199.992
467.613
676.408
840.258
947.062
986.351
955.229
851.18
693.524
485.32
255.936
52.4016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.2342
233.631
457.994
664.971
823.83
856.156
889.214
836.14
718.391
518.742
353.34
237.994
42.6555
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.6099
229.411
450.245
654.437
818.346
919.556
955.197
920.529
822.477
600.924
371.157
87.4103
28.6773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.692
83.8006
70.4008
169.969
644.218
252.462
516.443
329.429
328.521
651.598
451.62
232.414
36.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.5057
228.244
450.02
655.38
813.826
916.791
954.141
920.322
817.379
660.208
409.375
214.776
40.414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7943
94.9167
52.31
150.448
551.245
743.126
837.992
808.016
728.902
650.973
447.007
226.038
39.0992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2854
43.2473
182.544
477.496
449.182
520.569
953.572
921.26
820.435
661.392
453.103
98.4255
38.4035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.9615
229.198
455.697
664.379
830.793
936.003
970.345
935.507
828.298
661.725
453.273
226.749
36.5128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.341
242.303
479.301
693.232
863.112
975.451
1013.42
977.867
870.16
699.566
483.673
244.025
36.4744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.3609
247.535
486.118
701.332
871.353
978.263
1014.17
975.495
866.632
695.637
479.809
239.812
34.4066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.2951
231.524
460.219
669.849
831.716
945.126
981.604
946.389
838.784
675.758
461.759
229.055
31.0152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.4392
221.542
445.329
651.597
817.385
918.286
953.66
917.257
816.578
649.428
290.236
56.8175
24.8037
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.3716
215.171
438.568
646.055
809.093
916.651
953.034
918.581
812.069
645.645
236.663
218.47
27.1762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.2367
218.653
439.36
436.787
634.731
692.331
861.167
823.543
731.929
641.731
432.319
208.574
22.3984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.2775
204.078
337.566
663.828
828.173
828.108
809.134
928.425
823.911
658.898
446.187
214.625
22.9806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.4978
235.632
469.192
678.663
843.824
946.527
978.954
940.414
830.708
663.284
448.035
213.792
21.1083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.9437
218.233
446.277
654.408
819.321
911.406
945.804
905.867
795.66
628.853
417.76
185.23
17.8044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.6889
63.1876
239.671
411.766
820.082
925.997
957.788
917.058
811.33
646.464
433.522
202.619
16.8415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29.4877
217.357
448.491
658.596
818.178
920.4
953.606
804.846
704.744
417.628
55.0134
137.582
19.0761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.2495
175.966
241.116
590.656
817.1
917.385
948.895
907.342
806.337
634.427
420.17
193.135
13.3885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.5693
225.361
457.351
664.9
829.234
931.624
962.33
919.362
803.359
636.302
374.668
134.404
10.1349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.8704
196.824
375.515
354.763
812.905
736.819
608.531
759.956
494.35
604.943
393.719
170.555
11.9776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.9881
177.867
271.179
335.729
830.337
928.698
961.376
918.86
813.53
643.329
423.794
195.585
10.3544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.9005
225.821
471.348
683.138
849.64
952.56
983.965
941.108
822.833
650.037
428.43
194.08
8.2922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.1772
244.818
487.533
705.577
873.633
976.076
1006.13
960.808
841.812
661.795
437.325
192.269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.6692
236.114
479.666
695.749
864.242
971.8
1002.2
956.101
834.32
656.118
427.929
191.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.6674
224.2
475.73
691.54
860.183
963.095
994.748
949.31
832.956
653.932
429.52
185.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.0909
233.793
475.341
691.076
858.98
961.782
993.015
945.655
826.436
647.918
420.088
177.489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.5511
227.403
468.459
687.877
854.431
961.134
992.79
948.302
830.995
650.336
425.048
180.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.5249
228.123
475.929
695.711
869.926
980.518
1016.29
972.094
850.864
664.189
431.019
179.481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.2202
237.335
488.462
707.535
876.501
979.068
1008.04
958.593
835.673
650.008
421.713
174.372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.1752
237.721
481.523
696.335
863.808
966.215
996.142
947.785
826.402
646.118
415.14
170.999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.0057
233.404
485.921
703.659
875.294
979.337
1008.55
960.368
833.641
647.527
411.707
170.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.2303
239.827
490.784
711.24
881.098
983.508
1010.7
958.937
834.894
646.926
415.328
165.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.9182
235.927
481.387
695.861
857.001
952.666
974.957
593.681
657.217
448.604
208.987
53.6636
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6854
64.4838
196.284
430.387
604.836
534.976
618.27
478.733
549.865
237.359
145.725
15.2806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2922
96.8214
283.554
130.34
203.389
259.94
263.101
154.308
70.4678
74.0246
124.99
5.3869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5281
52.4198
274.297
563.6
706.3
666.462
925.925
876.244
760.917
585.726
237.76
136.273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.9122
220.457
464.962
682.711
852.172
953.23
978.698
926.427
797.912
614.586
382.218
139.694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.5668
220.377
465.309
679.217
843.469
935.951
959.701
905.931
784.567
601.649
372.255
133.258
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.2374
214.36
465.566
679.375
842.814
940.058
963.541
911.527
785.69
601.461
370.9
132.163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.6049
220.064
464.269
676.763
840.096
936.967
960.6
906.59
778.545
595.135
364.344
127.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211.992
458.648
673.197
833.31
931.633
954.655
900.507
776.441
595.005
364.935
112.151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199.3
433.968
536.695
712.838
916.633
942.975
891.148
766.998
581.299
351.728
113.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129.998
276.758
506.167
55.9904
755.972
702.912
290.399
26.1537
27.9269
300.246
82.1942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216.784
466.479
688.636
851.925
945.86
972.322
921.04
795.151
603.344
367.573
116.913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.34
476.241
695.193
861.172
956.425
976.022
916.776
783.202
591.858
352.577
103.176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.529
447.952
667.291
835.236
937.635
957.964
897.894
773.21
580.235
264.142
75.0826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.979
436.313
543.315
845.148
941.257
963.281
906.023
774.926
584.725
348.428
101.973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220.028
471.898
689.954
854.699
949.912
967.463
905.228
769.687
575.303
335.87
92.8055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.041
334.106
575.752
704.717
889.832
907.387
855.837
734.319
546.594
316.563
81.6761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188.656
425.363
637.782
800.804
887.489
909.81
857.253
737.498
548.52
318.956
83.8242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.675
429.393
643.955
808.649
909.706
930.952
875.169
748.788
555.225
321.162
82.1922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210.069
456.445
667.878
830.439
921.425
939.393
879.55
744.276
552.053
314.723
75.0197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194.79
440.727
642.054
627.103
919.979
493.214
614.634
756.718
568.924
332.979
84.7842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203.821
451.639
671.874
832.584
927.647
947.548
889.575
757.639
565.651
325.498
77.9665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201.7
449.794
663.902
827.348
919.925
938.756
879.44
748.43
557.202
318.231
72.8928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205.563
456.184
671.045
835.396
929.006
949.026
888.605
751.643
557.316
315.14
65.1049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197.346
443.383
658.704
815.226
749.468
920.839
674.526
594.157
539.692
218.165
40.6929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.361
435.387
650.508
806.27
894.124
908.084
846.196
726.227
536.135
300.835
59.3262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187.965
430.468
644.289
800.859
887.974
905.737
845.084
719.403
524.149
288.881
47.8128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.913
426.344
644.379
803.945
891.538
912.551
854.236
731.493
541.074
302.863
56.284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202.574
453.63
667.347
828.03
912.134
923.683
858.247
723.743
526.056
289.849
46.5691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.493
421.94
633.261
793.272
879.649
896.231
835.914
715.73
525.065
289.61
47.0925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.796
411.642
623.927
782.59
872.821
887.503
831.395
696.991
501.508
264.598
31.1418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.126
389.987
564.596
698.946
709.055
880.928
819.624
693.419
502.109
270.29
31.3851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118.692
323.905
451.397
439.106
527.519
636.544
469.178
353.543
118.313
55.6008
4.6068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.766
392.023
603.326
763.66
849.619
868.449
810.081
685.055
494.795
263.866
26.4074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169.017
410.011
623.341
779.443
869.489
884.499
824.211
697.367
507.858
271.625
28.9682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99.838
258.655
558.629
670.229
635.284
618.8
596.318
528.606
384.824
196.611
9.2135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.173
153.592
420.448
263.756
630.205
733.12
809.362
682.83
303.656
154.652
7.3708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166.892
406.207
615.98
767.609
851.578
866.611
806.133
678.749
488.473
255.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.14
307.418
546.161
664.715
818.749
698.498
573.361
645.92
397.488
198.013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149.912
368.397
560.316
643.322
650.864
562.724
596.244
662.97
295.404
142.821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168.566
420.494
639.104
796.773
888.257
903.535
841.284
704.96
364.981
183.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.8699
409.142
626.502
584.159
879.121
709.796
675.015
545.019
385.762
181.686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4867
74.0943
130.556
184.089
232.716
373.835
500.728
225.304
464.8
229.878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.589
396.218
611.335
772.199
863.001
879.848
817.799
684.913
487.465
248.665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156.529
406.461
623.658
779.549
873.797
890.693
829.382
691.76
499.282
257.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156.323
386.645
495.694
636.546
671.039
764.369
694.628
684.05
270.118
41.7017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145.894
398.16
439.46
649.933
859.533
766.485
669.435
549.95
459.355
125.722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.0089
384.481
443.705
752.685
760.613
849.05
793.615
573.698
354.269
179.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92.2685
328.832
520.406
661.402
715.263
569.766
640.337
464.976
337.534
175.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.3125
181.591
316.12
514.957
317.274
345.092
183.734
220.261
193.38
121.641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.304
355.393
568.599
733.559
820.528
838.767
785.364
647.118
455.468
219.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.241
371.325
585.425
746.532
841.593
858.525
798.164
668.775
473.782
234.435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.085
387.36
599.673
758.689
848.421
864.893
804.564
670.244
478.509
237.244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128.586
377.235
586.946
744.228
833.819
848.984
788.359
654.575
464.943
226.759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.014
388.269
606.56
771.302
861.577
880.179
819.979
684.472
491.132
246.162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.25
385.78
600.394
761.603
852.294
869.318
809.906
670.79
478.863
234.543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.987
377.235
598.207
755.74
847.208
865.891
806.291
669.038
477.01
232.27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127.895
387.951
604.591
767.394
860.29
877.863
818.235
679.884
486.428
241.399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119.81
375.437
587.35
747.305
835.447
854.418
795.962
660.697
470.753
229.077
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.25
369.651
585.93
747.758
837.14
856.292
798.579
664.137
467.607
226.408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.4839
311.949
418.401
584.173
652.782
750.719
609.987
670.314
473.3
227.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.1822
361.129
402.462
484.829
623.855
600.278
605.327
550.769
348.616
177.025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.4375
148.004
246.068
367.018
194.624
401.337
170.294
461.019
147.891
112.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.6728
308.5
523.308
682.74
781.88
802.452
748.133
626.038
437.341
205.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.6624
344.129
563.688
722.521
817.255
836.975
780.7
649.868
414.777
180.498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.2862
164.017
451.519
681.206
756.58
650.269
738.275
634.352
441.437
199.673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.7873
178.381
373.05
746.416
839.052
859.086
800.207
664.461
472.473
227.881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.7418
362.062
578.307
740.302
831.555
851.193
795.168
660.138
470.085
226.124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.5429
331.639
552.938
712.782
806.102
824.203
766.803
639.133
451.863
65.4018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.9873
331.67
552.237
711.615
810.198
830.721
775.719
645.162
457.557
217.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.0787
299.77
517.265
681.448
772.687
794.059
744.929
607.935
421.312
187.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.2697
295.801
512.319
676.425
764.597
787.183
732.933
627.718
447.228
154.698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.2895
301.681
388.675
581.97
760.694
782.939
727.116
604.313
419.06
189.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1349
147.838
270.666
675.719
763.134
782.037
736.28
379.532
438.276
207.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
111.684
518.781
453.83
774.211
798.1
746.502
630.738
444.39
209.781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3708
145.992
283.421
443.096
599.98
792.802
575.882
355.168
216.885
65.0586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.851
294.862
514.579
679.478
770.821
795.283
745.159
625.077
437.939
206.179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.1219
292.158
515.24
683.875
784.561
811.095
761.002
641.127
452.815
214.558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287.519
505.583
673.3
771.547
798.658
749.306
630.937
446.607
139.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315.095
534.684
703.481
802.417
831.519
783.437
653.657
469.53
228.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
306.936
528.71
697.158
784.388
814.208
764.829
650.527
463.57
112.024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.067
521.131
419.439
595.257
807.056
761.414
639.65
451.935
216.044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257.445
172.733
416.183
583.48
399.578
324.55
265.645
135.822
56.0678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269.414
265.716
664.528
760.49
791.329
746.761
42.3441
438.37
106.442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.4865
7.1901
71.2756
148.286
245.819
175.295
253.575
22.4874
2.6918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263.73
487.194
658.728
751.122
783.012
739.435
625.268
443.782
57.4547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263.088
484.958
655.092
752.372
783.69
739.603
620.333
442.138
212.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.705
475.917
385.387
472.912
531.544
233.538
93.3451
84.5646
25.2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.058
500.111
681.943
791.446
829.86
790.829
670.146
488.06
247.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297.003
526.813
703.772
798.372
832.182
787.606
666.986
327.562
113.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282.675
518.262
692.051
795.352
825.833
781.604
665.826
300.533
81.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.685
475.56
652.919
727.315
762.181
484.321
455.908
142.818
240.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
239.029
470.014
643.892
750.029
783.911
741.601
639.609
228.627
66.312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.4882
469.538
644.527
748.414
779.854
744.66
616.309
436.714
205.689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.0978
256.757
433.584
410.509
297.047
558.291
301.587
233.842
90.0645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39.2335
293.913
471.029
496.245
533.736
524.373
652.971
470.711
237.704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.5516
234.535
235.739
538.827
782.604
465.732
640.573
468.367
245.712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265.118
497.725
673.109
779.822
820.382
783.917
672.784
492.27
258.518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260.101
491.182
673.773
777.304
812.991
465.485
403.544
282.052
127.451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.8802
104.723
76.9011
206.53
375.53
214.65
205.937
117.629
17.9815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
223.17
452.079
636.568
747.721
788.51
754.981
434.077
479.995
252.27
0
0
0
0
0
0
0